## Arkusz1
Punkt	Przewód	Przyłączenie	M-XY	XY glob

## Parter X
Punkt	Przewód	Przyłączenie	M-XY	XY glob	Sensor
KUCHNIA 1	NB	masa klaw. 1,2
(wejście)	NB/B	masa klaw 3,4
	BB	Klaw. 1	1-2	X3	112
	BB/B	Klaw. 2	1-3	X2	118
	PB	Klaw. 3	1-4	X5	124
	PB/B	Klaw. 4	1-5	X4	130
	ZB	Klaw. 5	1-6	X6	136
	ZB/B	masa
	SB	Klaw. 6	1-7	X7	142
	SB/B	masa
	BC	LED klaw. 7		y184
	BC/C	LED klaw. 8		y185
	PC	Klaw. 7		X8	148
	PC/C	Klaw. 8		X9	154
	NC	masa
	NC/C	masa
	ZC
	ZC/C
	SC	„+”
	SC/C

KUCHNIA ROLETA	NB	Klaw 1	4-3X	110	646
	NB/B	Kalw 1 masa
	BB	Klaw 2	4-4X	111	652
	BB/B	Klaw 2 masa
	PB	kontraktron okno	4-7X	114
	PB/B	kontraktron okno masa

KUCHNIA BLAT	NB	Klaw 1	4-1X	108	919
	NB/B	Kalw 1 masa
	BB	Klaw 2	4-2X	109	925
	BB/B	Klaw 2 masa

SPIZARKA WEJSCIE	NB	Klaw 1	4-5X	112	733
	NB/B	Kalw 1 masa
	BB	Klaw 2	4-6X	113	739
	BB/B	Klaw 2 masa

GABINET	BB	Klaw. 1		X10	160
(wejście)	BB/B	Klaw. 2		X11
	NB	masa
	NB/B	masa
	PB	Klaw 3		X12
	PB/B	Klaw 3 masa
	ZB	LED klaw 3 +
	ZB/B	LED klaw 3 -		Y176
	SB	Klaw 4		X13
	SB/B	Klaw 4 masa

GABINET ROLETA	NB	Klaw 1	4-9X	116	877
	NB/B	Kalw 1 masa
	BB	Klaw 2	4-10X	117	883
	BB/B	Klaw 2 masa
	PB	kontraktron okno prawy	4-8X	115
	PB/B	kontraktron okno masa
	ZB	kontraktron okno lewy
	ZB/B	kontraktron okno masa

SALON	BB	Klaw 1		X14	166
(wejście)	BB/B	Klaw 2		X15	172
	NB	masa
	NB/B	masa
	PB	Klaw 3		X16	526
	PB/B	Klaw 4		X17	532
	ZB	Klaw 5		X18	190
	ZB/B	Klaw 6		X19	196
	SB	Klaw 7		X20	??
	SB/B	Klaw 8		X21
	BC	LED klaw 7 +
	BC/C	LED klaw 7 -		Y177	1664	D973
	NC	LED klaw 8 +
	NC/C	LED klaw 8 -		Y178	1659	D970

SALON 4	BB	Klaw 1		X26	553
(roleta wyjścei na taras)	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2		X27	559
	NB/B	Klawisz 2 masa							159
	PB	kontraktron	4-16X	123
	PB/B	kontraktron

SALON 3	BB	Klaw 1		X22	565
(narożnik południowy)	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2		X23	571
	NB/B	Klawisz 2 masa

SALON 2	BB	Klaw 3		X28	538
(wyjście taras)	BB/B	Klaw 4		X29	544
	NB	masa klaw 1,2
	NB/B	masa klaw 2,3
	PB	Klaw 1		X0	100
	PB/B	Klaw 2		X1	106
	ZB	Klaw 5		X30	577
	ZB/B	Kalw 5 masa
	SB	Klaw 6		X31	583
	SB/B	Klaw 6 masa
	BC	kontraktron	4-15X	122
	BC/C	kontraktron

SALON 1	BB	Klaw 1		X24	589
(narożnik zachodni)	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2		X25	595
	NB/B	Klawisz 2 masa

WIATROLAP 1	BB	Klaw 1		X32	238
(garaż)	BB/B	masa klaw 1

WIATROLAP 2	BB	Klaw 1		X33	244
(hall)	BB/B	Klaw 2		X34	250
	NB	masa klaw 1
	NB/B	masa klaw 2
	PB	LED klaw 2 +
	PB/B	LED klaw 2 -		Y179

WIATROLAP 3	BB	Klaw 1	1-35X	X35	256
(wejście zewnbętrzne)	BB/B	masa klaw 1
	NB	Klaw 2	2-1X	X36	262
	NB/B	masa klaw 2
	PB	Klaw 3	2-2X	X37
	PB/B	masa klaw 3
	ZB	Klaw 4	2-3X	X38
	ZB/B	masa klaw 4
	SB	kontraktron	2-4X	X39
	SB/B	kontraktron
	BC	dzwonek klaw 1	4-17X	X124	757
	BC/C	dzwonek masa
	NC	dzwonek klaw 2	4-18X	X125	763
	NC/C	dzwonek klaw 2 LED '+'	podlaczony bvezposrednio do +

HALL	BB	Klaw 1	2-5	X40	202
(wejście na wiatrołap_	BB/B	masa klaw 1
	NB	Klaw 2	2-6	X41	208
	NB/B	masa klaw 2
	PB	Klaw 3	2-7	X42	601
	PB/B	masa klaw 3
	ZB	Klaw 4	2-8	X43	607
	ZB/B	masa klaw 4
	SB	LED klaw 4 '+'
	SB/B	LED klaw 4 '-'		Y180	1820	1042

HALL	BB	Klaw 1	2-9	X44	214
(salon)	BB/B	masa klaw 1
	NB	Klaw 2	2-10	X45	220
	NB/B	masa klaw 2

HALL REKRAACJA	BB	Klaw 1	2-11	X46	226
(rekraacja)	BB/B	masa klaw 1

LAZIENKA	BB	Klaw 1	2-12	X47	664
(wejście)	BB/B	masa klaw 1
	NB	Klaw 2	2-13X	X48	670
	NB/B	masa klaw 2
	PB	Klaw 3	2-14X	X49	676
	PB/B	masa klaw 3
	ZB	Klaw 4	2-15X	X50	682
	ZB/B	masa klaw 4
	SB	Klaw 1 zewnątrz	2-16X	X51	232
	SB/B	Klaw 1 zewnątrz masa
	BC	LED klaw 3 '+'
	BC/C	LED klaw 3 '-'		Y181
	NC	LED klaw 4 '+'
	NC/C	LED klaw 3 '-'		Y182

LAZIENKA LUSTRO	BB	Klaw 1	2-17X	X52	688
	BB/B	masa klaw 1
	NB	Klaw 2	2-18X	X53	694			144	188
	NB/B	masa klaw 2						145	189

REKREACJA WEJSCIE	BB	Klaw 1	4-11X	118
	BB/B	masa klaw 1
	NB	Klaw 2	4-12X	119
	NB/B	masa klaw 2
	PB	Klaw 3	4-13X	120
	PB/B	masa klaw 3
	ZB	Klaw 4	4-14X	121
	ZB/B	masa klaw 4

REKREACJA ROLETA	BB	Klaw 1	4-19X
	BB/B	masa klaw 1
	NB	Klaw 2	4-20X
	NB/B	masa klaw 2
	PB	kontraktron okno	4-21X
	PB/B	kontraktron okno masa

KOMINEK 1	BB	Klaw 1 akwarium	7-25	168
	BB/B	masa klaw 1 akwarium
	NB	Klaw 2 akwarium	7-26	169
	NB/B	masa klaw 2 akwarium
	PB	y
	PB/B	y
	ZB	y
	ZB/B	y

KOMINEK 2	BB	Klaw 1 kominek		157
	BB/B	masa klaw 1 kominek
	NB	Klaw 2 kominek		158
	NB/B	masa klaw 2 kominek
	PB	y
	PB/B	y
	ZB	y
	ZB/B	y

## Parter Y
Punkt	Przewód	Przyłączenie	M-XY	Y	Device
RP1	BB	ośwSalon1		0	1100	1396
(rodzielnia)	BB/B	ośwJadalnia		1	1102
	NB	ośw Gabinet 1		2	1108	1749
	NB/B	ośw Gabinet 2		3	1110
	PB	ośw Salon Regał		4	1186
	PB/B	ośw Salon Kin. 1		5	1184
	ZB	ośw Salon Kin. 2		6	1168
	ZB/B	ośw. Salon Kin 3		7	1168
	SB	ośw Hall Dół		8	1112	1404
	SB/B	ośw Wiatrołap 1		9	1114	1630
	BC	lazienkaDółWentylator		10	1116	1740	1027
	BC/C	ośw Łazienka Dół		11	1118	1781		1030
	NC	osw Rekreacja Lampa		12	1156
	NC/C	ośw Spiżarka Lampa		13	1158
	PC	Salon Roleta 1 Dół		14	1204	550	Grupa	1769
	PC/C	Salon Roleta 1 Góra		15
	ZC	Salon Roleta 2 Dół		16	1211	631
	ZC/C	Salon Roleta 2 Góra		17
	SC	Salon Roleta 3 Dół		18	1218	616
	SC/C	Salon Roleta 3 Góra		19

RP2	BB	Salon Roleta 4,6 Dół		225	1225	619
(rodzielnia)	BB/B	Salon Roleta 4,6 góra		226
	NB	Salon Roleta 5 Dół		78	1232	622
	NB/B	Salon Roleta 5 Góra		79
	PB	Salon Roleta 7 Dół		80	1239	625
	PB/B	Salon Roleta 7 Góra		81
	ZB	Salon Roleta 8 Dół		82	1246	628
	ZB/B	Salon Roleta 8 Góra		83
	SB	Kuchnia Roleta Dół		84	1253	631	Grupa	1757
	SB/B	Kuchnia Roleta Góra		85
	BC	Spiżarka Roleta Dół		86	1260	634
	BC/C	Spiżarka Rolega Góra		87
	NC	Rekreacja Roleta Dół		88	1267	637
	NC/C	Rekreacja Roleta Góra		89
	PC	Gabinet Roleta 1 Dół		90	1274	640
	PC/C	Gabinet Roleta 1 Góra		91
	ZC	Gabinet Roleta 2 Dół		92	1281	643
	ZC/C	Gabinet Roleta 2 Góra		93
	SC	LazienkaLed1		94	1308	1312
	SC/C	LazienkaLed2		95	1310

RP3	BB	LED Hall		144		1404
(rodzielnia)	BB/B	LED Korytarz Ip 1,2		145	1412
	NB	LED Schody		146	1414	1644
	NB/B
	PB	Ośw. Zewnętrzne wejście		76		1341
	PB/B	Ośw. Salon 1,2 (2 bieg)		77		1396
	ZB	Monitor		150
	ZB/B	Brama gniazdo 1 (choinka)		151
	SB	ośwKuchniaSzafkiPodwieszane	4-4	75	1628
	SB/B	osw Hall Obraz		161
	BC
	BC/C
	NC
	NC/C
	PC
	PC/C
	ZC
	ZC/C
	SC	Elektrozaczep wejście	3-9	68
	SC/C	Elektrozaczp wejście podwójny

KUCHNIA SUFIT	BB	Wolny – do wykorzystania Y
	BB/B	LED taśma barek wnęka		69	1122	1188
	NB	masa
	NB/B	LED barek 1,2,3,4		74	1120	1188
	PB	Lampa blat 2,3		70		1196
	PB/B	Lampa blat 1		71	1747	1196
	ZB	Sufit 1,3,5		72	1104
	ZB/B	Sufit 2,4		73	1106

KOMINEK 1	BB	x
	BB/B	x
	NB	x
	NB/B	x
	PB	LED kominek poziom	7-9	152	1388
	PB/B	masa
	ZB	LED kominek pion	7-10	153	1388
	ZB/B	masa

KOMINEK 2	BB	x
	BB/B	x
	NB	x
	NB/B	x
	PB	LED klaw 1 kominek „+”
	PB/B	LED klaw 1 kominek masa		186
	ZB	LED klaw 2 kominek „+”
	ZB/B	LED klaw 2 kominek masa		187
	SB	12 V +
	SB/B	12 V -

ROZDZIELACZ 1	BR	podłogówka kuchnia		20
	Cz	podłogówka hall		21
	SZ	podłogówka rekreacja		22
	NI	podłogówka łazienka		23
	ZZ	podłogówka wiatrołap		24

ROZDZIELACZ 2	BR	kanał duży	2	25
	Cz	salon	3	26
	SZ	kanał mały	4	27
	NI	neutral
	ZZ	neutral

ROZDZIELACZ 3	BR	gabinet	7	30
	Cz	rekreacja 1	8	31
	SZ	kotlownia	9	32
	NI	rekreacja 2	10	33
	ZZ	lazienka dol	11	34

CO Piec 1	BB	Wł. pieca jako całości		Y53
	BB/B	Wł. pieca – masa
	NB	Sygnał Piec Grzeje		X107
	NB/B	Sygnał Piec Grzeje Masa
	PB
	PB/B
	ZB
	ZB/B

CO Piec 2	BB	Wł. czujnika zewn		158
	BB/B	masa
	NB	Wł. czujnika temp. CWU		159
	NB/B	masa
	PB	Wł. CO		160
	PB/B	masa
	ZB
	ZB/B

Mieszacz Podłogówka	Niebieski	N
	Brąz	zamykanie		Y55
	63	otiweranie		Y56

BRAMA 1 FOTO	BR
	BIALY
	NIEB
	ZIEL
	CZERW
	CZAR

BRAMA 1 STER	BR	Start/Stop
	BIALY	Start/Stop
	NIEB	Foto
	ZIEL	Foto

BRAMA2 FOTO	BR
	BIALY
	NIEB
	ZIEL
	CZERW
	CZAR

BRAMA 2 STEROWANIE	BR	Start/Stop
	BIALY	Start/Stop
	NIEB	Foto
	ZIEL	Foto

OCZYSZCZALNIA	BRAZ	BrakWodywstudni		X156
	ZIEL/BR	masa
	SZAR/BR	OdrodPompaStudnia		Y147
	BIALY/BR	masa
	NIEBIESKI	OgrodGnaizdoOczyzczalnia		Y224
	ZIEL/NIEB
	SZAR/NIEB	masa
	BIALY/NIEB

## Piętro X
Punkt	Przewód	Przyłączenie	M-XY	XY glob	Sensor
POKÓJ 1	BB	Klaw 1	2-19X	X54	268
	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	2-20X	X55	274
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	Klaw 3	2-21X	X56	280
	PB/B	Klaw 3 masa
	ZB	LED klaw 3 '+'
	ZB/B	LED klaw 3 '-'		Y188

POKÓJ 1 ROLETA	BB	Klaw 1	2-22X	X57	895
	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	2-23X	X58	901
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	Kontraktron okno 1	2-24X	X59
	PB/B	kontraktron okno 2

POKÓJ 2	BB	Klaw 1	2-25X	X60	286
	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	2-26X	X61	292
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	Klaw 3	2-27X	X62	298
	PB/B	Klaw 3 masa
	ZB	LED klaw 1 '+'
	ZB/B	LED klaw 1 '-'		Y189
	S/B	Klaskacz out 1		X159
	SB/B	Klaskacz masa
	BC	12V -
	BC/C	12V+

POKÓJ 2 ROLETA	BB	Klaw 1	2-28X	x64	907
	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	2-29X	X64	913
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	kontraktron	2-30X	X65
	PB/B	kontraktron masa

POKÓJ 3	BB	Klaw 1	2-31	X66	304
	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	2-32	X67	310
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	Klaw 3	2-33	X68	316
	PB/B	Klaw 3 masa
	ZB	LED klaw 3 '+'
	ZB/B	LED klaw 3 '-'		Y190

POKÓJ 3 ROLETA	BB	Klaw 1	2-34	X69	744
	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	2-35	X70	750
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	kontraktron	2-36	X71
	PB/B	kontraktron okno 2

HALL ROLETA	BB	Klaw 1		X129	979
(hall)	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2		X130	985
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	Klaw 3		X131	991
	PB/B	Klaw 3 masa
	ZB	Klaw 4		X132	997
	ZB/B	Klaw 4 masa
	SB	LED klaw 4 '+'
	SB/B	LED klaw 4 '-'		Y191
	BC	kontraktron okno		X133
	BC/C	kontraktron okno masa

HALL 1	BB	Klaw 1	3-1X	X72	322
(korytarz)	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	3-2X	X73	328
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	Klaw 3	3-3X	X74	334
	PB/B	Klaw 3 masa

HALL 2	BB	Klaw 1	3-4X	X75	340
(sypialnia)	BB/B	masa klaw 1
.	NB	Klaw 2	3-5X	X76	346
	NB/B	masa klaw 2
	PB	Klaw 3	3-6X	X77	352
	PB/B	masa klaw 3
	ZB	Klaw 4	3-7X	X78	358
	ZB/B	masa klaw 4

HALL 3	BB	Klaw 1	3-9X	X80	364
(łazienka)	BB/B	masa klaw 1
	NB	Klaw 2	3-10X	X81	370
	NB/B	masa klaw 2
	PB	Klaw 3	3-11X	X82	376
	PB/B	masa klaw 3
	ZB	Klaw 4	3-12X	X83	382
	ZB/B	masa klaw 4

HALL 4	BB	Klaw 1	3-13X	X84	388
(wyjście taras)	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	3-14X	X85	394
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	Klaw 3	3-15X	X86	400
	PB/B	Klaw 3 masa
	ZB	Klaw 4	3-16X	X87	406
	ZB/B	Klaw 4 masa
	SB	LED klaw 3 '+'
	SB/B	LED klaw 3 '-'		Y192
	BC	kontraktron		X134
	BC/C	kontraktron

HALL PRALNIA	BB	Klaw 1	3-8X	X79	412
	BB/B	masa klaw 1

SYPIALNIA	BB	Klaw 1	3-17X	X88	418
(wejscie)	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	3-18X	X89	424
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	Klaw 3	3-19X	X90	430
	PB/B	Klaw 3 masa
	ZB	LED klaw 1 '+'
	ZB/B	LED klaw 1 '-'		Y198

SYPIALNIA ŁOŻKO	BB	Klaw 1	3-21X	X92	436
PRAWA	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	3-22X	X93	442
	NB/B	Klaw 2 masa

SYPIALNIA ŁOŻKO	BB	Klaw 1	3-23X	X94	448
LEWA	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	3-24X	X95	454
	NB/B	-E157Y195

SYPIALNIA ROLETA	BB	Klaw 1	3-25X	X96	460
(balkon)	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	3-26X	X97	466
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	Klaw 3	3-27X	X98	472
	PB/B	Klaw 3 masa
	ZB	Klaw 4	3-28X	X99	478
	ZB/B	masa klaw 4
	SB	kontraktron
	SB/B	kontraktron

SYPIALNIA GARDEROBA	BB	Klaw 1	3-20X	X91	484
(wejście łązienka sypialnia)	BB/B	Klaw 1 masa

GARDEROBA SYPIALNIA	BB	Klaw 1	3-29X	X100	490
(wejście do garderoby prawa strona)	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	3-30X	X101	496
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	LED klaw 1 '+'
	PB/B	LED klaw 1 '-'		Y199

SYPIALNIA ROLETA TARAS	BB	Klaw 1	3-31X	X102	502
(sypialnia wyjście na taras)	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2	3-32X	X103	508
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	kontraktron		X143
	PB/B	kontraktron

LAZIENKA Ip	BB	Klaw 3		X135
(lazienka Ip lustro)	BB/B	Klaw 4		X136
	NB	masa
	NB/B	masa
	PB	LED klaw 3 '-'		Y195
	PB/B	LED klaw 4 '-'		Y194
	ZB	Klaw 1	3-33X	X104	514
	ZB/B	Klaw 1 masa
	SB	LED klaw 1 '+'
	SB/B	LED klaw 1 '-'
	BC	Klaw 2	3-34X	X105	520
	BC/C	Klaw 2 masa
	NC	masa
	NC/C	masa
	PC	„+”
	PC/C	„+”

LAZIENKA ROLETA Ip	BB	Klaw 1		X190	865
	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2		X191	871
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	kontraktron		X192
	PB/B	kontraktron

PRALNIA Ip	BB	Klaw 1		X188	721
	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2		X189	727
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	LED klaw 2 '+'
	PB/B	LED klaw 2 '-'		Y193

PRALNIA ROLETA	BB	kontraktron		X193
(zakryte na lewo od okna)	BB/B	kontraktron

LAZIENA SYPIALNIA 1	BB	Klaw 1		X137	841
(wejście )	BB/B	Klaw 2		X138	847
	NB	Klaw 1,2 masa
	NB/B	Klaw 2,3 masa
	PB	Klaw 3		X139	853
	PB/B	Klaw 4		X140	859
	ZB	LED klaw 3 '+'
	ZB/B	LED klaw 3 '-'		Y196
	SB	LED klaw 4 '+'
	SB/B	LED klaw 4 '-'		Y197
niebieski	BC	kontraktron okno		X141
czerwony	BC/C	kontraktron okno
	NC	kontraktron drzwi		X142
	NC/C	kontraktron drzwi

LAZIENKA SYPIALNIA NR 3	BB	Klaw 1		X194	817
(lustro lewa)	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2		X195	823
	NB/B	Klaw 2 masa
	PB	LED klaw 1 '+'
	PB/B	LED klaw 1 '-'

LAZIENKA SYPIALNIA NR 2	BB	Klaw 1		X196	829
(lustro prawa)	BB/B	Klaw 1 masa
	NB	Klaw 2		X197	835
	NB/B	Klaw 2 masa

GARAŻ 1	BB	Klaw 1		X198	769		144	188
(wejście wiatrołap)	BB/B	Klaw 1					164	208
	NB	Klaw 2		X199
	NB/B	Klaw 2
	PB	Klaw 3		X200
	PB/B	Klaw 3
	ZB	kontraktron drzwi		X201
	ZB/B	kontraktron drzwi

GARAŻ 2	BB	Klaw 1		X202	775
(ogród)	BB/B	Klaw 1
	NB	Klaw 2		X203	781
	NB/B	Klaw 2
	PB	Klaw 3		X204	787
	PB/B	Klaw 3
	ZB	kontraktron okno		X205
	ZB/B	kontraktron okno

KOTŁOWNIA 1	BB	Klaw 1		X206	793
(wejście)	BB/B	Klaw 1
	NB	Klaw 2		X207	799
	NB/B	Klaw 2
	PB	Klaw 3		X208	805
	PB/B	Klaw 3
	ZB	Klaw 4		X209	811
	ZB/B	Klaw 4
	SB	LED klaw 1 '+'
	SB/B	LED klaw 1 '-'		Y183
	BC	kontraktron okno		X210
	BC/C	kontraktron okno
	NC	kontraktron drzwi		X211
	NC/C	kontraktron drzwi

		,
PILOTY		Klawisz 1		X152
		Klawisz 2		X153
		Klawisz 3		X154	931
		Klawisz 4		X155

## Piętro Y
Punkt	Przewód	Przyłączenie	M-XY	Y	Device
RP1	BB	Pokój 1 lampa 1		96	1124
(rozdzielnia)	BB/B	Pokój 1 lampa 2		97	1126
	NB	Pokój 2		98	1128
	NB/B	Pokój 3		99	1130
	PB	Sypialnia Lampa		100	1132
	PB/B	Hall Lampa		101	1134
	ZB	Klatka Schodowa Lampa		102	1136	1644
	ZB/B	Pralnia Lampa		103	1138	1788	1036
	SB	Łazienka Lustro		104	1140
	SB/B	Łazienka Lampa 1		105	1142	1676	1033
	BC	Łazienka Lampa 2		106	1144
	BC/C	Łazienka S Lampa 1		107	1146	1379
	NC	Łazienka S Lampa 2		108	1148	1379
	NC/C	Łazienka S Kin 1		109	1150	1363	1371
	PC	Łazienka S Kin 2		110	1152	1371	1363
	PC/C	LedSypialniaLozko		111	1154
	ZC	Kotłownia Lampa		112	1362
	ZC/C	Garaż kin 1		113
	SC	Garaż kin 2,4		114		1353
	SC/C	Garaż kin 3,5		115		1353

RP2	BB	Korytarz Lampa 1,3		116	1176
(rozdzielnia)	BB/B	Korytarz Lampa 2,4		117	1176
	NB	Garderoba Lampa		118	1302	1637
	NB/B	Sypialnia Łóżko Kin Lewy		119	1306
	PB	Sypialnia Łóżko Kin Prawy		120	1304
	PB/B	Lazienka Sypialnia LED (geberit)		121
	ZB	Lazienka Góra LED (wanna, umyw)		122		1669	976
	ZB/B	Lazienka Góra LED (geberit)		123		1379
	SB	Podbitka tył 1		124		1341
	SB/B	Podbitka tył 2		125		1341
	BC	Podpitka przód 1		126		1341
	BC/C	Podpitka przód 2		127		1341
	NC	Taras ośw		128
	NC/C	Balkon ośw		129
	PC	Roleta Lazienka Sypialnia		130	1712	1015
	PC/C			131
	ZC	Roleta Taras Korytarz		132	1705	1012
	ZC/C			133
	SC	Ośw. Elewacja		134
	SC/C	Ośw. Strych		135

RP3	BB	Roleta Kotłownia		136		1009
(rozdzielnia)	BB/B			137
	NB	Roleta Garaż		138		1006
	NB/B			139
	PB	Roleta Pralnia Góra		140	1320	700
	PB/B			141
	ZB	Roleta Łazienka		142	1691	703
	ZB/B			143
	SB	Roelta Klatka Ip		200	1698	1003		1795
	SB/B			201
	BC	Roleta Hall		202	1684	706
	BC/C			203
	NC	Roleta 2 pok 3 Góra		204	1334	709		1810
	NC/C	dół		205
	PC	Roleta 1 pok 3 Góra		206	1327	712
	PC/C	Dół		207
	ZC	Roleta 2 pok 2		208	1614	715		1806
	ZC/C			209
	SC	Roleta 1 pok 2		210	1621	718
	SC/C			211

RP4	BB	Roleta 2 pok 1 Dół		212	1600	889		1802
(rozdzielnia)	BB/B	Roleta 2 pok 1 Góra		213
	NB	Roleta 1 pok 1 Góra		214	1607	892
	NB/B	Roleta 1 pok 1 Dól		215
	PB	Roleta Syp. 2 Góra		216	1295	661		1814
	PB/B	Roleta Syp. 2 Dół		217
	ZB	Roleta Syp. 1 Dół		218	1288	658
	ZB/B	Roleta Syp. 1 Góra		219
	SB	Roleta Taras Gard		220	1719	1018
	SB/B	Roleta Taras Gard		221			Stan	Temeratura ust.	Czas wymuszenia	Zgłoszone zapotrz.
	BC	Lustro Łazienka Sypialnia		222		1596	1598	1601	1602	1603
	BC/C	Lustro Łazienka Góra		223		1605	1607	1610	1611	1612
	NC	Oświetlenie podjazdu		154	1652		1039
	NC/C	Wentylator łaziena góra		155	1596	1726	1021
	PC	Wentylator łaziena dół		156	1598	1733	1024
	PC/C	wolny		157
	ZC
	ZC/C
	SC	LED Lazienka Sypialnia Lustro – załączenie „-”					Powrót „-” do załączenia diody LED jeśli same maty są włączone – oszczędność wyjśc w FATEKU
	SC/C	LEZ Łazienka Góra Lustro – załączenie '-'

ROZDZIELACZ 1	BR	korytarz	12	35
	Cz	lazienka gora (chłopcy)	13	36
	SZ	hall	14	37
	NI	Pokój 3 (Mikołaj)	15	38
	ZZ	Pokój 2 (Michał)	16	39

ROZDZIELACZ 2	BR	Podłoga Pralnia	17	40
	Cz	Podłoga Łazienka	18	41
	SZ	Podłoga Łazienka Sypialnia	19	42
	NI	neutral
	ZZ	brak podlaczenia

ROZDZIELACZ 3	BR	Pokój 1 (Jędrzej)	1	48
	Cz	Sypialnia	2	49
	SZ	Garderoba	3	50
	NI	neutral
	ZZ	Lazienka sypialnia	4	51

BRAMA 1 FOTO	BR
	BIALY
	NIEB
	ZIEL
	CZERW
	CZAR

BRAMA 1 STER	BR	Start/Stop – przekaźnik		Y162
	BIALY	Start/Stop – masa
	NIEB	Foto
	ZIEL	Foto

BRAMA2 FOTO	BR
	BIALY
	NIEB
	ZIEL
	CZERW
	CZAR

BRAMA 2 STEROWANIE	BR	Start/Stop – przekaźnik
	BIALY	Start/Stop – masa
	NIEB	Foto
	ZIEL	Foto

## Rozdzielnia spiżarnia
Szafka rodzielcza – porty
1	Salon 1	Salon – TV 1
2	Gabinet 2	Gabinet – biurko
3	Salon 3	Salon – wyjcie na taras wschodnie
4	Salon 4	Jadalnia
5	Gabinet 1	Gabinet – biurko
6	Salon 2	Salon TV 2
7	Kuchnia – szafki	Kuchnia – pod szafkami
8	Kuchnia – blat	Kuchnia – punkt TV
9	Rekreacja 1
10	Rekreacja 2
11	Sypialnia Łóżko 1
12	Sypialnia Łóżko 2
13	Sypialnia TV
14	Strych	Router internetu radiowego
15	Pokój 1
16	Pokój 2
17	Pokój 3
18	Hall Góra TV
19
20
21
22
23
24	Rozdzielnia Parter	Fatek

## Satel
Szyfrator	BB	COM		Sygnalizator	CZERWONY	SO+
	BB/B	CKM			CZARNY	SO-
	NB	DTM			BRAŻ	SA+
	NB/B	KPD			NIEB	SA-
	PB	Z1			ZIEL	TMP
	PB/B	Z2			BIAL	TMP
	ZB
	ZB/B
	SB
	SB/B

Czujka ruchu			Napadowy
	Brązowy	2EOL/NC	Brązowy	wejście
	Niebieski	COM sygn	Niebieski	COM
	Czerwony	+12V
	Biały/Czarny	COM zas
	Zielony
	Żółty

Centrala alarmowa
Wejścia				Wyjścia
1	ruch. Wiatrołap			1	zewn. opty
2	ruch. Salon			2	zewn. akusty
3	ruch Kuchnia			3	wew. opty
4	ruch Spiżarka			4	wew. aktusty
5	ruch Gabinet			5
6	ruch Korytarz Góra			6
7	ruch Sypialnia			7
8	ruch Kotłownia			8
9	ruch Garaż			9
10	napadowy sypialnia			10
11	dym kuchnia			11
12	czad salon			12
13	dym strych			13
14	gaz kotłownia			14
15	czujka zalania			15
16	TMP sygnalizatorów, szafki			16

Szyfrator Z1
Szyfrator Z2

Połączenie Satel – Fatek				Fatek
	BB	+12V							157
	BB/B	+12 V
	NB	COM zas
	NB/B	COM zas
	PB	Z1 szyfrator	Załącz wszystko	Y164
	PB/B	Z2 szyfrator	Wyłącz garaż	Y165
	ZB	COM szyfrat
	ZB/B	COM szyfrat
	SB	WY5	czujka wiatrolap	X144
	SB/B	WY6	czujka salon	X145
	BC	WY7	czujka jadalnia	X146
	BC/C	WY8	czujka korytarz gora	X147
	NC	WY9	alarm uzbrojony (całość)	X148
	NC/C	WY10	alarm włamaniowy	X149
	PC	WY11	alarm pożar/gaz/czad	X150
	PC/C	WY12	alarm zalania	X151
	ZC	WY13
	ZC/C
	SC
	SC/C